附件：分项报价                                                                                                       货币单位：人民币元

| 品目号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、岗楼哨位智能门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁终端含保护罩 | 美电贝尔 BL-APD1000-S5 | 台 | 16 | 7410 | 118560 |
| 2 | 通用人脸识别门禁终端含保护罩 | 海康威视 DS-K1T673M | 台 | 4 | 2580 | 10320 |
| 3 | 常闭门磁 | 豪恩 H0-03 | 台 | 10 | 45 | 450 |
| 二、监门流量统计系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能人脸识别摄像机 | 美电贝尔 BL-E910IR-AX40-AP | 台 | 2 | 2150 | 4300 |
| 5 | 智能人脸分析主机 | 美电贝尔 BL-NVR400-A8-AP | 台 | 1 | 22788 | 22788 |
| 6 | 专业监控硬盘6T | 海康威视 DS60HKVS-VH1 | 块 | 2 | 1050 | 2100 |
| 三、视频监控存储资源扩容 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 网络32路4盘位硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-I9-V3 | 台 | 2 | 6180 | 12360 |
| 8 | 专业监控硬盘6T | 海康威视 DS60HKVS-VH1 | 块 | 2 | 1050 | 2100 |
| 四、视频监控点位扩展 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 400W夜视枪式摄像机(50米红外) | 海康威视 DS-2CD2T47DWDV2-LU | 台 | 20 | 1050 | 21000 |
| 10 | 枪式摄像机壁装支架 | 海康威视 DS-1292ZJ-K | 支 | 20 | 95 | 1900 |
| 11 | 摄像机立杆2米DN75落地安装 | 万源 2米 DN75 定制 | 支 | 20 | 1160 | 23200 |
| 12 | 400W夜视球型摄像机(100米红外) | 海康威视 iDS-2SE7C144IMW-D(23/F1)(P3) | 台 | 8 | 5720 | 45760 |
| 13 | 球型摄像机壁装支架 | 海康威视 DS-1602ZJ | 支 | 8 | 118 | 944 |
| 14 | 摄像机集中供电电源15V150W | 明纬 NES-350-15 | 台 | 12 | 313 | 3756 |
| 五、管线及其它辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外防水六类网络线 | 春天 HSYY-6 | 米 | 915 | 4.6 | 4209 |
| 16 | 室外防水2.5平3芯电源线 | 春天 FS-RVV3*2.5 | 米 | 270 | 13.6 | 3672 |
| 17 | 室外防水1平3芯电源线 | 春天 FS-RVV3*1.0 | 米 | 700 | 5.5 | 3850 |
| 18 | PVC保护线槽25 | 颂余 25mm | 米 | 30 | 3.2 | 96 |
| 19 | PVC保护管20(含固定件) | 联塑 DN20 | 米 | 440 | 4.5 | 1980 |
| 20 | PVC保护管25(含固定件) | 联塑 DN25 | 米 | 270 | 6.5 | 1755 |
| 21 | 原摄像机设备拆除 | 鑫视源 现场施工 | 路 | 5 | 180 | 900 |
| 22 | 其它辅材 | 鑫视源 定制 配件、辅材 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 288000 |